## HL 見積書・強度計算書依頼
【上水】 HL工法 見積書・構造計算書依頼 記入シート
■ 依頼内容
・ | 基本情報
| 依頼日 |  | （ | [7 empty] | ）
| 会社名 |  | （ | [7 empty] | ）
| 所属部署 |  | （ | [7 empty] | ）
| 担当者氏名 |  | （ | [7 empty] | 様）
| 連絡先電話番号 |  | （ | [7 empty] | ）
| 連絡先E-mail |  | （ | [7 empty] | ）
・ | 依頼内容
| 見積書 |  |  | 必要 |  |  | 不要 |  | ※協会名義での見積書は発行致しません。
| 計算書記載宛先 |  |  |  | （ | [7 empty] | 御中）
| 工事件名 |  |  |  | （ | [7 empty] | ）
・ | 施工場所 （都道府県および市区町村名） |  |  |  | （ | [7 empty] | ）
・ | 希望納期 |  |  |  | （ | [7 empty] | ）
■ 設計条件 （構造計算 ASTM F 1216 に準拠）
・ | 設計仕様 |  |  | 平面図・縦断図のご提示をお願いします
|  | 完全劣化 （自立管） |  |  | 部分劣化 （二層構造管）
[5 empty] | 開孔部の大きさ |  |  |  | 管径の（ |  | ％） | もしくは | φ（ |  | ㎜） | FALSE
・ | 既設管種 |  | 鋳鉄管 |  | 鋼管 |  |  | 塩ビ管 |  | FRPM管 |  | 石綿管 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ管
|  |  | その他 （ | [6 empty] | ） | …管種によっては施工不可の場合あり
・ | 既設管内径 |  | φ（ |  | ㎜）
・ | 施工延長 |  | （ |  | ｍ） | …全体延長
・ | 土被り |  | 最大（ |  | ｍ） | ～ |  | 最小（ |  | ｍ） | …最低でも１ヶ所は記入
・ | 設計内水圧 |  | （ |  | MPa） | …水撃圧含む
・ | 活荷重 |  | T-25 |  | T-14 |  |  | 軌道 |  | その他 （ |  |  |  |  | ）
・ | 地下水位（GLより） |  |  | （ＧＬ- |  | ｍ)
■ 設計条件 （耐震計算 水道施設設計指針-2012- に準拠）
・ | 耐震計算 |  | 必要 |  | 不要
・ | 土質条件 |  | 有り | …「土質柱状図」シートへご記載下さい。 | [5 empty] | 無し | …想定土質での検討となります。
・ | 備考 （その他の条件がある場合等は記入願います）
注-1 |  | 施工上の課題等がありましたら、別途資料の提示をお願いします。
注-2 |  | 施工条件表もご記入ください。
・施工条件表シートにもご記入ください.
・複数路線ある場合には、複数用シートをお使いください.

## HL（複数用）
【上水】ホースライニング工法 見積書・強度計算依頼書 記入シート （複数路線用）
■ 依頼内容
基本情報 |  |  |  | 依頼内容
依頼日 |  |  |  | 見積書
会社名 |  |  |  | 見積書宛先 |  |  |  | 御中
所属部署 |  |  |  | 工事件名
担当者氏名 |  |  | 様 | 施工場所 （都道府県および 市区町村名）
連絡先電話番号
連絡先E-mail |  |  |  | 希望納期
※1 協会名義での見積書は発行致しません。
平面・縦断図のご提示をお願いします
■ 設計条件 （構造計算）
管理番号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
路線名など
設計仕様
※開孔部の大きさ：管径に対する％、または径φ(㎜)
既設管種
既設管内径 | （㎜）
施工延長 | （ｍ）
土被り （最大） | （ｍ）
（最小） | （ｍ）
設計内水圧 | (MPa)
活荷重
その他の場合記入
地下水位 | ＧＬ- （ｍ）
■ 設計条件 （耐震計算）
土質柱状図 | 柱状図番号を記入
備考 （その他条件がある場合等は記入願います）
注-1 施工上の課題等がありましたら、別途資料の提示をお願いします。 |  | 2: 注-2 施工条件表もご記入ください。
必要 ※1
不要

## 土質柱状図
土 質 条 件 |  |  |  | ※不足する場合はコピーしてお使い下さい。
○入力条件
：入力必須項目 … 一番下部の基盤の入力漏れにご注意下さい
：必要時入力項目 … 該当地域の場合は入力して下さい
：入力不要項目 … 自動計算にて算出しますが、数値が異なる場合には入力下さい
柱状図番号① | [7 empty] | 柱状図番号② | [7 empty] | 柱状図番号③ | [7 empty] | 柱状図番号④ | [7 empty] | 柱状図番号⑤
地域 |  | 地域区分 | 補正係数 | 詳細地域 |  |  |  | 地域 |  | 地域区分 | 補正係数 | 詳細地域 |  |  |  | 地域 |  | 地域区分 | 補正係数 | 詳細地域 |  |  |  | 地域 |  | 地域区分 | 補正係数 | 詳細地域 |  |  |  | 地域 |  | 地域区分 | 補正係数 | 詳細地域
層 | 層厚(ｍ) | 土質 |  | 平均Ｎ値 | Vs |  |  | 層 | 層厚(ｍ) | 土質 |  | 平均Ｎ値 | Vs |  |  | 層 | 層厚(ｍ) | 土質 |  | 平均Ｎ値 | Vs |  |  | 層 | 層厚(ｍ) | 土質 |  | 平均Ｎ値 | Vs |  |  | 層 | 層厚(ｍ) | 土質 |  | 平均Ｎ値 | Vs
1 | 3.05 | 沖積層 | 粘性土 | 1 | 123 | Ｎ | 0.0777 | 1 | 3.05 | 沖積層 | 粘性土 | 1 | 123 | Ｎ | 0.0777 | 1 | 3.05 | 沖積層 | 粘性土 | 1 | 123 | Ｎ | 0.0777 | 1 | 3.05 | 沖積層 | 粘性土 | 1 | 123 | Ｎ | 0.0777 | 1 | 3.05 | 沖積層 | 粘性土 | 1 | 123 | Ｎ | 0.0777
2 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2
3 | [7 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | [7 empty] | 3
4 | [7 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | [7 empty] | 4
5 | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 5
6 | [7 empty] | 6 | [7 empty] | 6 | [7 empty] | 6 | [7 empty] | 6
7 | [7 empty] | 7 | [7 empty] | 7 | [7 empty] | 7 | [7 empty] | 7
8 | [7 empty] | 8 | [7 empty] | 8 | [7 empty] | 8 | [7 empty] | 8
9 | [7 empty] | 9 | [7 empty] | 9 | [7 empty] | 9 | [7 empty] | 9
10 | [7 empty] | 10 | [7 empty] | 10 | [7 empty] | 10 | [7 empty] | 10
11 | [7 empty] | 11 | [7 empty] | 11 | [7 empty] | 11 | [7 empty] | 11
12 | [7 empty] | 12 | [7 empty] | 12 | [7 empty] | 12 | [7 empty] | 12
13 | [7 empty] | 13 | [7 empty] | 13 | [7 empty] | 13 | [7 empty] | 13
14 | [7 empty] | 14 | [7 empty] | 14 | [7 empty] | 14 | [7 empty] | 14
15 | [7 empty] | 15 | [7 empty] | 15 | [7 empty] | 15 | [7 empty] | 15
16 | [7 empty] | 16 | [7 empty] | 16 | [7 empty] | 16 | [7 empty] | 16
17 | [7 empty] | 17 | [7 empty] | 17 | [7 empty] | 17 | [7 empty] | 17
18 | [7 empty] | 18 | [7 empty] | 18 | [7 empty] | 18 | [7 empty] | 18
19 | [7 empty] | 19 | [7 empty] | 19 | [7 empty] | 19 | [7 empty] | 19
20 | [7 empty] | 20 | [7 empty] | 20 | [7 empty] | 20 | [7 empty] | 20
基盤 | 3.05 | 洪積層 | 砂質土 | 50 | 205 | Ｎ | 0.125 | 基盤 | 3.05 | 洪積層 | 砂質土 | 50 | 205 | Ｎ | 0.125 | 基盤 | 3.05 | 洪積層 | 砂質土 | 50 | 205 | Ｎ | 0.125 | 基盤 | 3.05 | 洪積層 | 砂質土 | 50 | 205 | Ｎ | 0.125 | 基盤 | 3.05 | 洪積層 | 砂質土 | 50 | 205 | Ｎ | 0.125

## 施工条件表
【上水】ホースライニング工法 施工条件表
■ 依頼内容
・ | 基本情報
| 依頼日 | ( | [10 empty] | )
| 会社名 | ( | [10 empty] | )
| 所属部署 | ( | [10 empty] | )
| 担当者氏名 | ( | [10 empty] | 様)
| 連絡先電話番号 | ( | [10 empty] | )
| メールアドレス | ( | [10 empty] | )
| 工事件名 | ( | [10 empty] | ）
| 施工場所（都道府県および市区町村名） | ( | [10 empty] | ）
■ 見積り条件
・ | 平面図、縦断図の提示 | [8 empty] | ※データでの提示 必須事項
・ | 位置図の提示
・ | 道路占用の制約条件
・ | 作業時間帯（昼夜）
・ | 道路の占用可能時間 （24時間表記） |  |  | ： |  | ～ |  | ：
・ | 既設管の止水工の有無 | [8 empty] | ※漏水については別途処理が必要です
・ | 施工時期 |  |  |  | 年 |  | 月 | ～ |  |  | 年 | 月 |  | ※発注予定月でも可
・ | 立坑までの道路幅（最小） |  |  |  |  | ｍ（程度）
・ | 材料運搬（方法）重量制限 | [13 empty] | ※道路の重量制限など
■ 施工条件 及び 周辺環境
・ | 立坑間の距離（計画がある場合） |  |  |  |  | ｍ（程度） |  | ※計画が無ければ提案いたします
・ | 配管線形（曲り箇所の角度と箇所数） |  | °× |  | ヵ所＋ |  | °× |  | ヵ所＋ |  | °× | ヵ所＋ |  | °× | ヵ所＝角度総計 | 0
・ | 作業ヤード | [8 empty] | ※現地で含浸の場合：250ｍ2必要です
・ | その他（周辺施設の情報） | ※ 位置関係が判る図面のご提示をお願いします
| バス停 |  |  |  | （離隔 |  |  |  | ｍ）
| 電柱・街頭注 |  |  |  | （離隔 |  |  |  | ｍ）
| 電線など架空線 |  |  |  | （離隔 |  |  |  | ｍ）
| 電鉄軌道・踏切 |  |  |  | （離隔 |  |  |  | ｍ）
| 商業店舗 |  |  |  | （離隔 |  |  |  | ｍ）
| 河川・海 |  |  |  | （離隔 |  |  |  | ｍ）
| 街路樹・植込み |  |  |  | （離隔 |  |  |  | ｍ）
| ブロック塀などの住居建物 |  |  |  | （離隔 |  |  |  | ｍ）
・ | その他（附帯工などの条件）
※ライナーがＷＨＸの場合、現地含浸設備設置の為、現場付近に含浸設備を設置するヤードが必要になります。
※加熱硬化法で、施工する場合、道路占用の時間が８時間以上必要になることがあります。
※上水道管の更生に対しては、常温硬化を基本としますが、厳寒期（外気温０℃以下）となる場合、低温加熱で施工します。
※添架管などの露出管水路の施工が、冬季（外気温5℃以下）になる場合は、低温加熱等の対応策を実施します。
※上水道管の更生に対しては、品質管理上、夏季（外気温３０℃以上）の施工を、避けてくださるようお願いします。
※パルライナーWHM製作に約２か月、その他についても1.5ヶ月を要します。既設管口径を断管し測定後の注文となります。
※現地含浸・現地巻取り（反転機にライナーを巻き取る作業）をする場合は、幅６ｍ×長さ４０ｍを要します。
※滲み程度の浸入水、少量の滞水については、反転施工可能と考えますが、シワ・膨れの原因となる為、対策工は別途検討をお願いします。
有
無
片側通行可
通行止め可
昼間施工
夜間施工
４ｔ以下
１０ｔ以下
２５ｔ以下
無し
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無

## リスト (hidden)
設計基準 | するしない | 既設管種 | 活荷重 | 盛土 | あるない | 地域 | 地域区分 | 補正係数 | 詳細地域 | 地域区分 | 補正係数
[6 empty] | 01.北海道 | N | 0 | 001.北海道釧路市 | A | 1
完全劣化 | する | 鋳鉄管 | Ｔ-25 | 盛土あり | ある | 02.青森県 | N | 0 | 002.北海道帯広市 | A | 1
部分劣化 | しない | 鋼管 | T-14 | 盛土なし | ない | 03.秋田県 | B | 0.85 | 003.北海道根室市 | A | 1
|  | 塩ビ管 | 軌道 |  |  | 04.岩手県 | A | 1 | 004.北海道沙流郡 | A | 1
|  | FRPM管 | その他 |  |  | 05.山形県 | B | 0.85 | 005.北海道新冠郡 | A | 1
|  | 石綿管 |  |  |  | 06.宮城県 | A | 1 | 006.北海道静内郡 | A | 1
|  | ｺﾝｸﾘｰﾄ管 |  |  |  | 07.福島県 | N | 0 | 007.北海道三石郡 | A | 1
[6 empty] | 08.新潟県 | B | 0.85 | 008.北海道浦河郡 | A | 1
[6 empty] | 09.茨城県 | A | 1 | 009.北海道様似郡 | A | 1
[6 empty] | 10.栃木県 | A | 1 | 010.北海道幌泉郡 | A | 1
[6 empty] | 11.群馬県 | A | 1 | 011.北海道河東郡 | A | 1
[6 empty] | 12.埼玉県 | A | 1 | 012.北海道上川郡 | A | 1
[6 empty] | 13.千葉県 | A | 1 | 013.北海道河西郡 | A | 1
[6 empty] | 14.東京都 | A | 1 | 014.北海道広尾郡 | A | 1
[6 empty] | 15.神奈川県 | A | 1 | 015.北海道中川郡 | A | 1
[6 empty] | 16.静岡県 | A | 1 | 016.北海道足寄郡 | A | 1
[6 empty] | 17.長野県 | A | 1 | 017.北海道十勝郡 | A | 1
[6 empty] | 18.山梨県 | A | 1 | 018.北海道釧路郡 | A | 1
[6 empty] | 19.愛知県 | A | 1 | 019.北海道厚岸郡 | A | 1
[6 empty] | 20.岐阜県 | A | 1 | 020.北海道川上郡 | A | 1
[6 empty] | 21.富山県 | N | 0 | 021.北海道阿寒郡 | A | 1
[6 empty] | 22.石川県 | N | 0 | 022.北海道白糠郡 | A | 1
[6 empty] | 23.福井県 | A | 1 | 023.北海道野付郡 | A | 1
[6 empty] | 24.三重県 | A | 1 | 024.北海道標津郡 | A | 1
[6 empty] | 25.滋賀県 | A | 1 | 025.北海道目梨郡 | A | 1
[6 empty] | 26.京都府 | A | 1 | 026.北海道札幌市 | B | 0.85
[6 empty] | 27.大阪府 | A | 1 | 027.北海道函館市 | B | 0.85
[6 empty] | 28.奈良県 | A | 1 | 028.北海道小樽市 | B | 0.85
[6 empty] | 29.和歌山県 | A | 1 | 029.北海道室蘭市 | B | 0.85
[6 empty] | 30.兵庫県 | A | 1 | 030.北海道北見市 | B | 0.85
[6 empty] | 31.岡山県 | B | 0.85 | 031.北海道夕張市 | B | 0.85
[6 empty] | 32.鳥取県 | N | 0 | 032.北海道岩見沢市 | B | 0.85
[6 empty] | 33.広島県 | B | 0.85 | 033.北海道網走市 | B | 0.85
[6 empty] | 34.島根県 | B | 0.85 | 034.北海道苫小牧市 | B | 0.85
[6 empty] | 35.山口県 | C | 0.7 | 035.北海道美唄市 | B | 0.85
[6 empty] | 36.香川県 | N | 0 | 036.北海道芦別市 | B | 0.85
[6 empty] | 37.愛媛県 | B | 0.85 | 037.北海道江別市 | B | 0.85
[6 empty] | 38.徳島県 | N | 0 | 038.北海道赤平市 | B | 0.85
[6 empty] | 39.高知県 | B | 0.85 | 039.北海道三笠市 | B | 0.85
[6 empty] | 40.福岡県 | C | 0.7 | 040.北海道千歳市 | B | 0.85
[6 empty] | 41.佐賀県 | C | 0.7 | 041.北海道滝川市 | B | 0.85
[6 empty] | 42.長崎県 | C | 0.7 | 042.北海道砂川市 | B | 0.85
[6 empty] | 43.熊本県 | N | 0 | 043.北海道歌志内市 | B | 0.85
[6 empty] | 44.大分県 | N | 0 | 044.北海道深川市 | B | 0.85
[6 empty] | 45.宮崎県 | B | 0.85 | 045.北海道富良野市 | B | 0.85
[6 empty] | 46.鹿児島県 | N | 0 | 046.北海道登別市 | B | 0.85
[6 empty] | 47.沖縄県 | C | 0.7 | 047.北海道恵庭市 | B | 0.85
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 048.北海道伊達市 | B | 0.85
[9 empty] | 049.北海道札幌郡 | B | 0.85
[9 empty] | 050.北海道石狩郡 | B | 0.85
[9 empty] | 051.北海道厚田郡 | B | 0.85
[9 empty] | 052.北海道浜益郡 | B | 0.85
[9 empty] | 053.北海道松前郡 | B | 0.85
[9 empty] | 054.北海道上磯郡 | B | 0.85
[9 empty] | 055.北海道亀田郡 | B | 0.85
[9 empty] | 056.北海道茅部郡 | B | 0.85
[9 empty] | 057.北海道山越郡 | B | 0.85
[9 empty] | 058.北海道檜山郡 | B | 0.85
[9 empty] | 059.北海道爾志郡 | B | 0.85
[9 empty] | 060.北海道久遠郡 | B | 0.85
[9 empty] | 061.北海道奥尻郡 | B | 0.85
[9 empty] | 062.北海道瀬棚郡 | B | 0.85
[9 empty] | 063.北海道島牧郡 | B | 0.85
[9 empty] | 064.北海道寿都郡 | B | 0.85
[9 empty] | 065.北海道磯谷郡 | B | 0.85
[9 empty] | 066.北海道虻田郡 | B | 0.85
[9 empty] | 067.北海道岩内郡 | B | 0.85
[9 empty] | 068.北海道古宇郡 | B | 0.85
[9 empty] | 069.北海道積丹郡 | B | 0.85
[9 empty] | 070.北海道古平郡 | B | 0.85
[9 empty] | 071.北海道余市郡 | B | 0.85
[9 empty] | 072.北海道空知郡 | B | 0.85
[9 empty] | 073.北海道夕張郡 | B | 0.85
[9 empty] | 074.北海道樺戸郡 | B | 0.85
[9 empty] | 075.北海道雨竜郡 | B | 0.85
[9 empty] | 076.北海道上川郡東神楽町 | B | 0.85
[9 empty] | 077.北海道上川郡上川町 | B | 0.85
[9 empty] | 078.北海道上川郡東川町 | B | 0.85
[9 empty] | 079.北海道上川郡美瑛町 | B | 0.85
[9 empty] | 080.北海道勇払郡 | B | 0.85
[9 empty] | 081.北海道網走郡 | B | 0.85
[9 empty] | 082.北海道斜里郡 | B | 0.85
[9 empty] | 083.北海道常呂郡 | B | 0.85
[9 empty] | 084.北海道有珠郡 | B | 0.85
[9 empty] | 085.北海道白老郡 | B | 0.85
[9 empty] | 086.北海道その他 | C | 0.7
[9 empty] | 087.青森県三沢市 | A | 1
[9 empty] | 088.青森県十和田市 | A | 1
[9 empty] | 089.青森県八戸市 | A | 1
[9 empty] | 090.青森県上北郡 | A | 1
[9 empty] | 091.青森県三戸郡 | A | 1
[9 empty] | 092.青森県その他 | B | 0.85
[9 empty] | 093.福島県福島市 | A | 1
[9 empty] | 094.福島県二本松市 | A | 1
[9 empty] | 095.福島県相馬市 | A | 1
[9 empty] | 096.福島県原町市 | A | 1
[9 empty] | 097.福島県いわき市 | A | 1
[9 empty] | 098.福島県伊達郡 | A | 1
[9 empty] | 099.福島県相馬郡 | A | 1
[9 empty] | 100.福島県安達郡 | A | 1
[9 empty] | 101.福島県田村郡 | A | 1
[9 empty] | 102.福島県双葉郡 | A | 1
[9 empty] | 103.福島県石川郡 | A | 1
[9 empty] | 104.福島県東白川郡 | A | 1
[9 empty] | 105.福島県その他 | B | 0.85
[9 empty] | 106.富山県富山市 | A | 1
[9 empty] | 107.富山県高岡市 | A | 1
[9 empty] | 108.富山県氷見市 | A | 1
[9 empty] | 109.富山県小矢部市 | A | 1
[9 empty] | 110.富山県砺波市 | A | 1
[9 empty] | 111.富山県新湊市 | A | 1
[9 empty] | 112.富山県中新川郡 | A | 1
[9 empty] | 113.富山県上新川郡 | A | 1
[9 empty] | 114.富山県射水郡 | A | 1
[9 empty] | 115.富山県婦負郡 | A | 1
[9 empty] | 116.富山県東礪波郡 | A | 1
[9 empty] | 117.富山県西礪波郡 | A | 1
[9 empty] | 118.富山県その他 | B | 0.85
[9 empty] | 119.石川県金沢市 | A | 1
[9 empty] | 120.石川県小松市 | A | 1
[9 empty] | 121.石川県七尾市 | A | 1
[9 empty] | 122.石川県羽昨市 | A | 1
[9 empty] | 123.石川県松任市 | A | 1
[9 empty] | 124.石川県加賀市 | A | 1
[9 empty] | 125.石川県鹿島郡 | A | 1
[9 empty] | 126.石川県羽昨郡 | A | 1
[9 empty] | 127.石川県河北郡 | A | 1
[9 empty] | 128.石川県能美郡 | A | 1
[9 empty] | 129.石川県石川郡 | A | 1
[9 empty] | 130.石川県江沼郡 | A | 1
[9 empty] | 131.石川県その他 | B | 0.85
[9 empty] | 132.鳥取県鳥取市 | A | 1
[9 empty] | 133.鳥取県岩美郡 | A | 1
[9 empty] | 134.鳥取県八頭郡 | A | 1
[9 empty] | 135.鳥取県気高郡 | A | 1
[9 empty] | 136.鳥取県その他 | B | 0.85
[9 empty] | 137.徳島県徳島市 | A | 1
[9 empty] | 138.徳島県鳴門市 | A | 1
[9 empty] | 139.徳島県小松島市 | A | 1
[9 empty] | 140.徳島県阿南市 | A | 1
[9 empty] | 141.徳島県板野郡 | A | 1
[9 empty] | 142.徳島県阿波郡 | A | 1
[9 empty] | 143.徳島県麻植郡 | A | 1
[9 empty] | 144.徳島県名西郡 | A | 1
[9 empty] | 145.徳島県名東郡 | A | 1
[9 empty] | 146.徳島県那賀郡 | A | 1
[9 empty] | 147.徳島県勝浦郡 | A | 1
[9 empty] | 148.徳島県海部郡 | A | 1
[9 empty] | 149.徳島県その他 | B | 0.85
[9 empty] | 150.香川県大川郡 | A | 1
[9 empty] | 151.香川県木田郡 | A | 1
[9 empty] | 152.香川県その他 | B | 0.85
[9 empty] | 153.熊本県熊本市 | B | 0.85
[9 empty] | 154.熊本県菊池市 | B | 0.85
[9 empty] | 155.熊本県人吉市 | B | 0.85
[9 empty] | 156.熊本県阿蘇郡 | B | 0.85
[9 empty] | 157.熊本県菊池郡 | B | 0.85
[9 empty] | 158.熊本県上益城郡 | B | 0.85
[9 empty] | 159.熊本県下益城郡 | B | 0.85
[9 empty] | 160.熊本県八代郡 | B | 0.85
[9 empty] | 161.熊本県球磨郡 | B | 0.85
[9 empty] | 162.熊本県その他 | C | 0.7
[9 empty] | 163.大分県大分市 | B | 0.85
[9 empty] | 164.大分県別府市 | B | 0.85
[9 empty] | 165.大分県臼杵市 | B | 0.85
[9 empty] | 166.大分県津久見市 | B | 0.85
[9 empty] | 167.大分県佐伯市 | B | 0.85
[9 empty] | 168.大分県竹田市 | B | 0.85
[9 empty] | 169.大分県日田郡 | B | 0.85
[9 empty] | 170.大分県玖珠郡 | B | 0.85
[9 empty] | 171.大分県大分郡 | B | 0.85
[9 empty] | 172.大分県直入郡 | B | 0.85
[9 empty] | 173.大分県大野郡 | B | 0.85
[9 empty] | 174.大分県北海部郡 | B | 0.85
[9 empty] | 175.大分県南海部郡 | B | 0.85
[9 empty] | 176.大分県その他 | C | 0.7
[9 empty] | 177.鹿児島県名瀬市 | B | 0.85
[9 empty] | 178.鹿児島県大島郡 | B | 0.85
[9 empty] | 179.鹿児島県その他 | C | 0.7
180.
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF!